## Slide 1
Руководитель:
доцент кафедры САПР, к.т.н.,
Данильченко Владислав Иванович
Выполнил:
студент группы КТбо4-5
Мавроматидис Вангелис Юрьевич
Таганрог 2025
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему: «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОРНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»

## Slide 2
Цели и задачи
Цель работы: повышение качества и эффективности процесса обслуживания ветрогенераторных электростанций за счет разработки модуля прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций.
Задачи:
  Провести сравнительный обзор и анализ для выявления достоинств и недостатков существующих решений для обслуживания ВЭС;
  Выполнить концептуальное проектирование, составить структурная модель программно-аппаратного комплекса для прогнозного обслуживания ВЭС и информационной подсистемы прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
  Разработать генетический алгоритм для оптимизации поиска наиболее поврежденных ветрогенераторов;
  Обосновать выбор программных средств для разработки;
  Выполнить программная реализация информационной подсистемы;
  Выполнить технико-экономическое обоснование;
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 1 Плакатов 17

## Slide 3
Проблема
В среднем на одном ветрогенераторе теряется 5 000 рублей (5 МВт) за 1 час простоя во время обслуживания или ремонта
Частота обслуживания ветропарка ≈ 1 раз в квартал
Потери в год у ветропарка на 50 генераторов составляет минимум 5 млн руб
*Среднее время простоя из-за поломок может составлять до 40% от всего времени работы
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 2 Плакатов 17

## Slide 4
Обзор существующих решений
Расчет на 1 ветропарк (50 генераторов) | Команды альпинистов | Оператор дрона
Время простоя одного ветряка, часы | 5 | 2
Затраты на услугу, руб | 1 000 000 | 1 000 000
Затраты простоя, руб | 1 250 000 | 500 000
Прогнозирование | да | нет
Основными и наиболее широко распространенными решениями в области обслуживания ВЭС является привлечение команд альпинистов или использование беспилотных авиационных систем, управляемых оператором с земли.
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 3 Плакатов 17

## Slide 5
Технологический стек и инструментальные средства разработки
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 4 Плакатов 17

## Slide 6
Проектирование генетического алгоритма
Условная схема разработанного генетического алгоритма
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 5 Плакатов 17

## Slide 7
Постановка задачи
Состояние ветрогенераторов описывается набором параметров, представленным в виде вектора X:
X=[x_1,x_2,x_3,…,x_n ], (1)
где x_i – целочисленное значение, отражающее уровень повреждений для i элемента (лопасти, трансмиссии и т.д.)
Значение показателя х_i | Описание
0 | Отсутствие повреждений
1 | Незначительные повреждения
2 | Малые повреждения
3 | Повреждения средней тяжести
4 | Серьезные повреждения
5 | Критическая неисправность
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 6 Плакатов 17

## Slide 8
Постановка задачи
Для оценки эффективности использовалась целевая функция, выражаемая формулой:
где – состояние лопастей, – наличие механических повреждений, – уровень вибраций, – температура двигателя, а – состояние электрооборудования.
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 7 Плакатов 17

## Slide 9
Постановка задачи
Первоначальная популяция: P = [X_1,X_2,X_3,…,X_n ] (2)
Вектор состояния: X_i = [x_i1,x_i2,x_i3,…,x_in ] (3)
Целевая функция: (4)
Турнирный отбор: X_selected = argmax(f(X_i )) ∀ X_i ∈ T_k (5)
Кроссинговер: X_offspring = C(X_a,X_b ), с вероятностью p (6)
Мутация: X_mutated = X+δ, где δ~N(0,σ^2) (7)
Итоговое значение ЦФ: X* = argmax(f(X_i )) ∀ X_i ∈ P_g (8)
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 8 Плакатов 17

## Slide 10
Концептуальная модель информационной подсистемы
Диаграмма вариантов использования информационного модуля
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 9 Плакатов 17

## Slide 11
Архитектура программно-аппаратного комплекса для прогнозного обслуживания ветрогенераторов
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 10 Плакатов 17

## Slide 12
Структура модуля прогнозирования неисправностей ветрогенераторов
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 11 Плакатов 17

## Slide 13
Программная реализация
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 12 Плакатов 17

## Slide 14
Программная реализация
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 13 Плакатов 17

## Slide 15
Исследование эффективности генетического алгоритма
Название алгоритма | Значение целевой функции | % к полностью оптимальному решению | Время выполнения алгоритма
Алгоритм полного перебора | 141 | 100% | 0.07889
Алгоритм отжига | 92.3 | 65.5% | 0.00131
Генетический алгоритм | 125.4 | 88.9% | 0.00964
Результаты исследования:
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 14 Плакатов 17

## Slide 16
Исследование эффективности генетического алгоритма
Сравнение показателей ЦФ и % к полностью оптимальному решению
Сравнение времени выполнения алгоритмов
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 15 Плакатов 17

## Slide 17
Технико-экономическое обоснование
Расчет на 1 ветропарк (50 генераторов) | Альпинисты | Оператор дрона | Предложенное решение
Время простоя одного ветряка, часы | 5 | 2 | 1
Затраты на услугу, руб | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000
Затраты простоя, руб | 1 250 000 | 500 000 | 250 000
Прогнозирование | да | нет | да
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 16 Плакатов 17

## Slide 18
Заключение
В итоге все поставленные цели были успешно достигнуты, а задачи решены. Была разработана информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций с использованием генетического алгоритма.
Дальнейшие планы:
Доработать desktop-приложение, добавить различные функции для повышения эффективности взаимодействия с пользователем;
Настроить работу генетического алгоритма при работе с реальными данными;
Усовершенствовать нейронную сеть для прогнозирования, добиться получения более точных результатов;
Объединить компоненты и модули в единую систему.
УДК 004.853
Информационная подсистема прогнозирования неисправностей ветрогенераторных электростанций
Плакат 17 Плакатов 17